ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на устройство кровли из ПВХ мембраны здания ЭХЗ по ул. Семашко, 18	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (демонтаж отслоившегося покрытия), 100 м2 покрытия	5.7	153.59	41.43	875	639	236	14.38	81.97	
			112.16							
	
2.	Е26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 1-ый слой, толщиной 50 мм, 1 м3 изоляции	28.5	184.66	71.63	5 262	3 221	2 041	12.167	346.76	
			113.03							
	Объем: 570*0.05									
	
3.	С104-0312 
Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС , толщиной 50 мм, м3	29.07	1 120.55		32 574					

4.	Е09-05-003-01 
Крепление утеплителя, 100 шт. болтов	17	127.40	3.28	2 166	2 110	56	13.685	232.65	
			124.12							
	
5.	С101-4476 
Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x180 мм (Телескопический крепеж), шт.	1700	7.88		13 396					

6.	Е12-01-028-02 
Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию бетонному со сваркой стыков, 100 м2 кровли	5.7	5 245.19	14.50	29 898	310	83	6.13	34.94	
			54.30	0.51			3	0.038	0.21	
	
7.	С101-4476 
Болт анкерный с гайкой, размер 16,0x180 мм (Телескопический крепеж), шт.	1700	7.88		13 396					

8.	Е12-01-013-03 
Устройство теплоизоляции парапета, 100 м2 утепляемого покрытия	0.396	663.36	165.31	262	197	65	52.371	20.74	
			498.05	9.29			4	0.688	0.27	
	
9.	С104-0312 
Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС, м3	3.14	1 120.55		3 519					

10.	С101-4377 
Клей полиуретановый, шт.	8	51.14		409					

11.	Е12-01-029-01 
Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 450 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	0.645	7 269.71	89.61	4 689	261	58	45.16	29.13	
			405.09	3.89			3	0.288	0.19	
	
12.	С поставщика. 
Оцинкованный парапетный фартук, м2	39.6	98.60		3 905					

13.	С101-2388 
Герметик пенополиуретановый, шт.	8	72.80		582					

14.	Е12-01-010-01 
Монтаж нащельников из оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.164	1 135.25	29.23	186	181	5	129.663	21.26	
			1 106.02	3.38			1	0.25	0.04	
	
15.	С поставщика. 
Нащельник из оцинкованной стали, м2	16.4	98.60		1 617					
										
	Поправки: М: =510/1.18/4.48*1.022	
	
16.	Е12-01-009-01 
Устройство окончаний примыканий, 100 м желобов	1.1342	1 201.54	370.19	1 363	943	420	97.463	110.54	
			831.36	35.61			40	2.638	2.99	
	
17.	С поставщика. 
ПВХ металл, м2	7	338.32		2 368					
										
	Поправки: М: =1750/1.18/4.48*1.022	
	
18.	Е09-03-050-01 
Монтаж краевой рейки алюминиевой, 100 м плинтуса	0.66	201.46	28.11	133	90	19	14.72	9.72	
			136.75							
	
19.	С206-1341 
Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм, м	66	6.63		438					

20.	Е311-01-146-1; 
Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную, т	1.938	32.64	28.49	63	8	55	0.578	1.12	
			4.15							
	
21.	Х403-1-14; 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 14 км. (класс груза 1), т	1.938	17.04	17.04	33		33			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				117 134	7 960	3 071		888.83	
							51		3.7	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				114 397	5 760	2 996		646.46	
							51		3.7	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				63 876					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=90 - по стр. 2; %=108 - по стр. 6, 8, 11, 14, 16; %=100 - по стр. 20)				5 639					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 20; %=55 - по стр. 6, 8, 11, 14, 16)				3 390					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				123 426					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 737	2 200	75		242.37	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 18)				1 782					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 4, 18)				1 584					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				6 103					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7 421					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				4 974					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ				129 529					
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				129 529					
	ИТОГО с зимним удорожанием				129 529					
	ИТОГО с прочими затратами				129 529					
	Итого с ПСД				129 529					
	Расчетная стоимость	4.67			604 271					
	НДС	18			108 769					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				713 040					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)