## Лист1
Наименование стройки: Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати)
газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз». ГРП-19 ул. Костычева, 3 стр.1. Cтроительно-монтажные работы.
Локальная смета № 02-02-01
| Основание: (чертежи, спецификации, схемы) №№ |  |  |  | 12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.2 - АГСВ
[8 empty] | Сметная стоимость |  |  | 318.3213 | тыс. руб.
Применение индексов (коэф-тов) согласно письму Минрегиона № 10837-ИП/08 от 04.05.2012 (Рязанская область, прочие объекты: 5,67)
Составлена в ценах 2 кв. 2012 г.
№ п/п | Шифр норм | Наименование видов работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Трудозатраты рабочих, чел.-ч | Трудозатраты машинистов, чел.-ч
|  |  |  | На единицу | Всего | На единицу | Общая | В том числе
[8 empty] | Основная зарплата | Эксплуатация машин | Зарплата машинистов | Материалы
|  | Раздел | Монтажные работы
1 | ФЕРм08-02-472-10 пр.№747 от 21 декабря 2010 г | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |  | 0.08 | 6525.58 | 522.05 | 35.04 | 2.58 | 0.03 | 484.43 | 3.73 | 0
|  | Накладные расходы | 95% |  |  |  | 33.32
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  |  | 22.8
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 578.17
2 | ФЕРм08-02-158-4 пр.№321 от 4 августа 2009 г | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт. |  | 12 | 49.04 | 588.48 | 30 | 29.04 | 1.68 | 529.44 | 3.12 | 0.12
|  | Накладные расходы | 95% |  |  |  | 30.1
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  |  | 20.59
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 639.17
3 | ФЕРм 2009 сб.08,гл.02,табл.158,поз.14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. |  | 8 | 20.04 | 160.32 | 88.48 | 19.36 | 1.12 | 52.48 | 9.2 | 0.08
|  | Накладные расходы | 95% |  |  |  | 85.12
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  |  | 58.24
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 303.68
4 | ФЕРм 2009 сб.11,гл.08,табл.001,поз.3 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 шт. |  | 0.44 | 149.98 | 65.99 | 46.27 |  |  | 19.72 | 4.53
|  | Накладные расходы | 80% |  |  |  | 37.02
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  |  | 27.76
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 130.77
5 | ФЕРм 2009 сб.10,гл.05,табл.001,поз.1 | Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны | ПРОЕКТНАЯ ЗОНА |  | 1 | 451.84 | 451.84 | 442.98 |  |  | 8.86 | 42.8
|  | Накладные расходы | 92% |  |  |  | 407.54
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  |  | 287.94
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 1147.32
6 | ФЕРм10-03-058-1 пр.№321 от 4 августа 2009 г | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями (применительно настройка канала связи) | канал вещания |  | 1 | 2872.89 | 2872.89 | 2816.56 |  |  | 56.33 | 218
|  | Накладные расходы | 80% |  |  |  | 2253.25
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  |  | 1689.94
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 6816.08
7 | ФЕРм 2009 сб.10,гл.05,табл.001,поз.17 | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала (прим. проверка канала связи) | измерение |  | 1 | 50.14 | 50.14 | 49.16 |  |  | 0.98 | 4.75
|  | Накладные расходы | 92% |  |  |  | 45.23
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  |  | 31.95
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 127.32
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 4711.71 | 3508.49 | 50.98 | 2.83 | 1152.24 | 286.13 | 0.2
|  | Прямые затраты |  |  |  |  | 4711.71
|  | Стоимость материальных ресурсов |  |  |  |  | 1152.24
|  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 50.98
|  | ЗП машинистов |  |  |  |  | 2.83
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 3508.49
|  | Трудозатраты строителей |  |  |  |  | 286.13
|  | Трудозатраты машинистов |  |  |  |  | 0.2
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 2891.58
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 2139.22
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 9742.51
|  | Итого по разделу с коэф. 5,67 |  |  |  |  | 55240.03
|  | Итого по разделу с коэф. 1,15 (МДС 81-35.2004 табл. 2 п. 4) |  |  |  |  | 63526.03
|  | Раздел | Неучтенные материалы
1 | Прайс ТПК /1,18/5,67*1,1 | Выключатель путевой ВПВ-1А 21 У1 | шт |  | 1 | 436.51 | 436.51 |  |  |  | 436.51
2 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.7098 | Выключатели путевые конечные ВПК-2112 | шт. |  | 1 | 83.19 | 83.19 |  |  |  | 83.19
3 | Прайс Теко /1,18/5,67*1,1 | Выключатель NAMUR ВК IC82P-12-N-S4 | шт |  | 3 | 168.68 | 506.04 |  |  |  | 506.04
4 | Прайс Теко /1,18/5,67*1,1 | Соединитель прямой розетка CS S19-2-20 | шт |  | 2 | 115.09 | 230.18 |  |  |  | 230.18
5 | Прайс Теко /1,18/5,67*1,1 | Соединитель прямой розетка CS S19-2-25 | шт |  | 1 | 133.99 | 133.99 |  |  |  | 133.99
6 | Прайс Электротехнические системы /1,18/5,67*1,1 | Провод ПуГВ 1х4 З-Ж | м |  | 4 | 1.9 | 7.6 |  |  |  | 7.6
7 | Прайс Электротехнические системы /1,18/5,67*1,1 | Провод ПуГВ 1х2,5 З-Ж | м |  | 4 | 1.2 | 4.8 |  |  |  | 4.8
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 1402.31 |  |  |  | 1402.31
|  | Стоимость материалов с коэф. 5,67 |  |  |  |  | 7951.1
|  | Раздел | Оборудование
1 | Прайс МИДА | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Вн-У2-0,5/0,4 МПа-01-ПБ | шт |  | 1 | 6480 | 6480 |  |  |  | 6480
2 | Прайс МИДА | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Вн-У2-0,5/0,006 МПа-01-ПБ | шт |  | 1 | 9580 | 9580 |  |  |  | 9580
3 | Прайс МИДА | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Вн-У2-0,5/1,6 МПа-01-ПБ | шт |  | 1 | 6180 | 6180 |  |  |  | 6180
4 | Прайс Эталон | Термопреобразователь ТСМУ/1-0289, 100М, W100=1,4280, 4-20 мА, – 1/100 -50…+50 С - 0,5 % Б – Н | шт |  | 1 | 4044 | 4044 |  |  |  | 4044
5 | Прайс Овен | Термопреобразователь ДТС105Л - 100М.0,5 %.120.И[1] | шт |  | 1 | 417 | 417 |  |  |  | 417
6 | Прайс Рэлсиб | Термопреобразователь ТС п/п-420-Кл2-2 Т=-40...+100С (Dхомута=80 выход 4...20mA) | шт |  | 1 | 1043.22 | 1043.22 |  |  |  | 1043.22
7 | Прайс Seitron | Сенсор на метан SGYME0V4ND в комплекте c кабельным вводом и переходником | шт |  | 1 | 14245 | 14245 |  |  |  | 14245
8 | Цена поставщика | Устройство связи с объектом УСО-1-G-08 в неутепленном шкафу | шт |  | 1 | 148305.08 | 148305.08 |  |  |  | 148305.08
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 190294.3 |  |  |  | 190294.3
|  | Транспортные расходы 3% (МДС 81-35.2004 п.4.60) |  |  |  |  | 5708.83
|  | Загот.- складские расходы 1,2% (МДС 81-35.2004 п.4.64) |  |  |  |  | 2283.53
|  | Итого стоимость оборуд. с заг.-скл. расходами |  |  |  |  | 198286.66
|  | Итого по разделу "Монтажные работы" |  |  |  |  | 63526.03
|  | Стоимость неучт. мат-лов |  |  |  |  | 7951.1
|  | Стоимость оборудования |  |  |  |  | 198286.66
|  | Всего по смете |  |  |  |  | 269763.79
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 48557.48
|  | Всего по смете с НДС |  |  |  |  | 318321.27

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru |  | 1 | 14715
1 | 1 | 0 | 138 | 0 | Новый объект | 02 СМР акт |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 27109991 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 26707728 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24869524 | 24869516 | 24869514 | 24869512 | 0 | 0 |  | 0 | 24869551 | ФЕР-2001(редакция 2009) | Версия 7.0.0.7 от 28.10.2011: для ФЕР, с п.3757-КК/08, п.6056-ИП/08,п.10753-ВТ/08 и п.15127-ИП/08 (Стр-во и рек-ия жилых / общ. зд.): Центральные регионы: Текущие цены | ФЕР(редакция 2009г) | ФЕР(редакция 2009г) | ФЕР(редакция 2009г) | ФЕР(редакция 2009г) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | 02 СМР акт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196408.32 | 192848.85 | 50.98 | 2.83 | 3508.49 | 0 | 286.13 | 0.2 | 0 | 2891.58 | 2139.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 116 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {33937F44-9AC6-441C-9660-026FC0E131A4} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196408.32 | 192848.85 | 50.98 | 2.83 | 3508.49 | 0 | 286.13 | 0.2 | 0 | 2891.58 | 2139.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | 1 |  | 36 |  | Новый раздел | Монтажные работы | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {74C4C6A7-FE11-4429-BD4C-BA2A688C3170} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711.71 | 1152.24 | 50.98 | 2.83 | 3508.49 | 0 | 286.13 | 0.2 | 0 | 2891.58 | 2139.22 | 0 | 0 | 4711.71 | 1152.24 | 50.98 | 2.83 | 3508.49 | 0 | 286.13 | 0.2 | 0 | 2891.58 | 2139.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 9 | 9 | 1 | м08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.08 | 0 |  |  |  |  | 522.05 | 484.43 | 2.58 | 0.03 | 35.04 | 0 | 3.728 | 0.0024 | 0 | 33.32 | 22.8 |  | 0 | 6525.58 | 6055.32 | 32.22 | 0.41 | 438.04 | 0 | 46.6 | 0.03 | 0 | 6525.58 | 6055.32 | 32.22 | 0.41 | 438.04 | 0 | 46.6 | 0.03 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм08-02-472-10 пр.№747 от 21 декабря 2010 г |  |  | 108001 | 0 | м08-02-472-10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 522.05 | 6055.32 | 32.22 | 0.41 | 438.04 | 0 | 46.6 | 0.03 | 0 | 33.3165 | 22.7955 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 26756148 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 108001 | Электромонтажные работы: ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | ФЕРм-08 | 0 | 6525.58 | 6055.32 | 32.22 | 0.41 | 438.04 | 46.6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 22 | 22 | 2 | м08-02-158-4 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт. | 12 | 0 |  |  |  |  | 588.48 | 529.44 | 29.04 | 1.68 | 30 | 0 | 3.12 | 0.12 | 0 | 30.1 | 20.59 |  | 0 | 49.04 | 44.12 | 2.42 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0 | 49.04 | 44.12 | 2.42 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм08-02-158-4 пр.№321 от 4 августа 2009 г |  |  | 108001 | 0 | м08-02-158-4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 588.48 | 44.12 | 2.42 | 0.14 | 2.5 | 0 | 0.26 | 0.01 | 0 | 30.096 | 20.592 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 26756148 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 108001 | Электромонтажные работы: ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | ФЕРм-08 | 0 | 49.04 | 44.12 | 2.42 | 0.14 | 2.5 | 0.26 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 32 | 32 | 3 | м08-02-158-14 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 8 | 0 |  |  |  |  | 160.32 | 52.48 | 19.36 | 1.12 | 88.48 | 0 | 9.2 | 0.08 | 0 | 85.12 | 58.24 |  | 0 | 20.04 | 6.56 | 2.42 | 0.14 | 11.06 | 0 | 1.15 | 0.01 | 0 | 20.04 | 6.56 | 2.42 | 0.14 | 11.06 | 0 | 1.15 | 0.01 | 0 | 95 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм 2009 сб.08,гл.02,табл.158,поз.14 |  |  | 108001 | 0 | м08-02-158-14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 160.32 | 6.56 | 2.42 | 0.14 | 11.06 | 0 | 1.15 | 0.01 | 0 | 85.12 | 58.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 26756148 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 108001 | Электромонтажные работы: ( на АЭС НР = 110% ) - (работы по упр. авиа.- движением: СП=55% ( {АВИА}=1; обычные работы : СП=65 - {AВИА}=0), при работе на АЭС СП= 68% ) | ФЕРм-08 | 64 | 20.04 | 6.56 | 2.42 | 0.14 | 11.06 | 1.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 39 | 39 | 4 | м11-08-001-3 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 шт. | 0.44 | 0 |  |  |  |  | 65.99 | 19.72 | 0 | 0 | 46.27 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 37.02 | 27.76 |  | 0 | 149.98 | 44.82 | 0 | 0 | 105.16 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 149.98 | 44.82 | 0 | 0 | 105.16 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 80 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм 2009 сб.11,гл.08,табл.001,поз.3 |  |  | 111003 | 0 | м11-08-001-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 65.99 | 44.82 | 0 | 0 | 105.16 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 37.016 | 27.762 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 100 шт. | 100 концов | 100 | 26756156 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 111003 | Автоматика ( кроме микропроцессорной техники ) (при устройстве средств посадки самолетов : НР=95%, СП=55% - {АВИА}=1) | ФЕРм-11 | 64 | 149.98 | 44.82 | 0 | 0 | 105.16 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 40 | 40 | 5 | м10-05-001-1 | Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны | ПРОЕКТНАЯ ЗОНА | 1 | 0 |  |  |  |  | 451.84 | 8.86 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 407.54 | 287.94 |  | 0 | 451.84 | 8.86 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 451.84 | 8.86 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 92 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм 2009 сб.10,гл.05,табл.001,поз.1 |  |  | 110004 | 0 | м10-05-001-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 451.84 | 8.86 | 0 | 0 | 442.98 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 407.5416 | 287.937 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ПРОЕКТНАЯ ЗОНА | ПРОЕКТНАЯ ЗОНА | 1 | 26756152 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 110004 | Связь: монтаж теле- радио оборудования ( отдел 4 и 5 ) - (при устройстве средств посадки самолетов : НР=95%, СП=55% - {АВИА}=1) | ФЕРм-10 | 0 | 451.84 | 8.86 | 0 | 0 | 442.98 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 42 | 42 | 6 | м10-03-058-1 | Настройка канала вещания по подготовленным каналам ВЧ систем между двумя оконечными станциями (применительно настройка канала связи) | канал вещания | 1 | 0 |  |  |  |  | 2872.89 | 56.33 | 0 | 0 | 2816.56 | 0 | 218 | 0 | 0 | 2253.25 | 1689.94 |  | 0 | 2872.89 | 56.33 | 0 | 0 | 2816.56 | 0 | 218 | 0 | 0 | 2872.89 | 56.33 | 0 | 0 | 2816.56 | 0 | 218 | 0 | 0 | 80 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм10-03-058-1 пр.№321 от 4 августа 2009 г |  |  | 110001 | 0 | м10-03-058-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2872.89 | 56.33 | 0 | 0 | 2816.56 | 0 | 218 | 0 | 0 | 2253.248 | 1689.936 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | канал вещания | канал вещания | 1 | 26756151 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 110001 | Связь: городская, местная, междугородняя проводная телефонная связь ( отделы 1, 2, 3 ) - ( при уст-ве средств посадки самолетов: {AВИА}=1 - НР=95%, СП=55% ) | ФЕРм-10 | 0 | 2872.89 | 56.33 | 0 | 0 | 2816.56 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 43 | 43 | 7 | м10-05-001-17 | Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала (прим. проверка канала связи) | измерение | 1 | 0 |  |  |  |  | 50.14 | 0.98 | 0 | 0 | 49.16 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 45.23 | 31.95 |  | 0 | 50.14 | 0.98 | 0 | 0 | 49.16 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 50.14 | 0.98 | 0 | 0 | 49.16 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 92 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм 2009 сб.10,гл.05,табл.001,поз.17 |  |  | 110004 | 0 | м10-05-001-17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 50.14 | 0.98 | 0 | 0 | 49.16 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 45.2272 | 31.954 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | измерение | измерение | 1 | 26756152 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 110004 | Связь: монтаж теле- радио оборудования ( отдел 4 и 5 ) - (при устройстве средств посадки самолетов : НР=95%, СП=55% - {АВИА}=1) | ФЕРм-10 | 0 | 50.14 | 0.98 | 0 | 0 | 49.16 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 4711.71 | 1152.24 | 50.98 | 2.83 | 3508.49 | 0 | 286.13 | 0.2 | 0 | 2891.58 | 2139.22 |  |  | 4711.71 | 1152.24 | 50.98 | 2.83 | 3508.49 | 0 | 286.13 | 0.2 | 0 | 2891.58 | 2139.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 4711.71 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 202 | 1152.24 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 1 | 0 | 1 | 203 | 50.98 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 204 | 2.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 3508.49 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 286.13 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 208 | 0.2 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 2891.58 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 2139.22 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9742.51 | 34 | Итого по разделу |  |  | 212 | 14 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55240.03 | 35 | Итого по разделу с коэф. 5,67 |  |  | 212 | 15 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63526.03 | 36 | Итого по разделу с коэф. 1,15 (МДС 81-35.2004 табл. 2 п. 4) |  |  | 212 | 16 | 0
0
4 | 1 |  | 67 |  | Новый раздел | Неучтенные материалы | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {97176572-DB49-4D96-8877-4551B4FE5748} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 55 | 0 | Новый раздел | Неучтенные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.31 | 1402.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.31 | 1402.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 |  | Выключатель путевой ВПВ-1А 21 У1 | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 436.51 | 436.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 436.51 | 436.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | Прайс ТПК /1,18/5,67*1,1 |  |  | 500003 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 436.51 | 436.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756406 | 8 | Материалы | 0 | 1 | 500003 | Материал по прайсу | Прайс | 0 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 436.51 | 436.51 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 2 | 509-7098 | Выключатели путевые конечные ВПК-2112 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 83.19 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 83.19 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.7098 |  |  | 500002 | 0 | 509-7098 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 83.19 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 26756199 | 8 | Материалы | 0 | 2 | 500002 | Материалы и конструкции ( монтажные ) | ФССЦ | 0 | 0 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 83.19 | 83.19 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 |  | Выключатель NAMUR ВК IC82P-12-N-S4 | шт | 3 | 0 |  |  |  |  | 506.04 | 506.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 168.68 | 168.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | Прайс Теко /1,18/5,67*1,1 |  |  | 500003 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 506.04 | 168.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756406 | 8 | Материалы | 0 | 1 | 500003 | Материал по прайсу | Прайс | 0 | 0 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 168.68 | 168.68 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 4 |  | Соединитель прямой розетка CS S19-2-20 | шт | 2 | 0 |  |  |  |  | 230.18 | 230.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 115.09 | 115.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | Прайс Теко /1,18/5,67*1,1 |  |  | 500003 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 230.18 | 115.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756406 | 8 | Материалы | 0 | 1 | 500003 | Материал по прайсу | Прайс | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 115.09 | 115.09 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 5 |  | Соединитель прямой розетка CS S19-2-25 | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | Прайс Теко /1,18/5,67*1,1 |  |  | 500003 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756406 | 8 | Материалы | 0 | 1 | 500003 | Материал по прайсу | Прайс | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 | 133.99 | 133.99 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 6 |  | Провод ПуГВ 1х4 З-Ж | м | 4 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | Прайс Электротехнические системы /1,18/5,67*1,1 |  |  | 500003 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1003 | м | м | 1 | 26756406 | 8 | Материалы | 0 | 1 | 500003 | Материал по прайсу | Прайс | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 7 |  | Провод ПуГВ 1х2,5 З-Ж | м | 4 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 | Прайс Электротехнические системы /1,18/5,67*1,1 |  |  | 500003 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1003 | м | м | 1 | 26756406 | 8 | Материалы | 0 | 1 | 500003 | Материал по прайсу | Прайс | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 1 | 4 | 55 |  | Новый раздел | Неучтенные материалы | [7 empty] | 1402.31 | 1402.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1402.31 | 1402.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 1402.31 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 202 | 1402.31 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7951.1 | Итого | Стоимость материалов с коэф. 5,67 |  |  | 212 | 14 | 1
0
4 | 1 |  | 97 |  | Новый раздел | Оборудование | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {2C57323D-4261-4DBA-A3EF-D4A0E55AC7FA} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 84 | 0 | Новый раздел | Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190294.3 | 190294.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190294.3 | 190294.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 |  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Вн-У2-0,5/0,4 МПа-01-ПБ | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | Прайс МИДА |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756207 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 2 |  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Вн-У2-0,5/0,006 МПа-01-ПБ | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 9580 | 9580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9580 | 9580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9580 | 9580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | Прайс МИДА |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 9580 | 9580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756207 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 9580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9580 | 9580 | 0 | 0 | 0 | 9580 | 9580 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 3 |  | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Вн-У2-0,5/1,6 МПа-01-ПБ | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 6180 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6180 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | Прайс МИДА |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6180 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756207 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 6180 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 4 |  | Термопреобразователь ТСМУ/1-0289, 100М, W100=1,4280, 4-20 мА, – 1/100 -50…+50 С - 0,5 % Б – Н | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 4044 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4044 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | Прайс Эталон |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4044 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756207 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4044 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 4044 | 4044 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 5 |  | Термопреобразователь ДТС105Л - 100М.0,5 %.120.И[1] | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | Прайс Овен |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756207 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 6 |  | Термопреобразователь ТС п/п-420-Кл2-2 Т=-40...+100С (Dхомута=80 выход 4...20mA) | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 1043.22 | 1043.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1043.22 | 1043.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.22 | 1043.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | Прайс Рэлсиб |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1043.22 | 1043.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756207 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 1043.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.22 | 1043.22 | 0 | 0 | 0 | 1043.22 | 1043.22 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 7 |  | Сенсор на метан SGYME0V4ND в комплекте c кабельным вводом и переходником | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 14245 | 14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14245 | 14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14245 | 14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | Прайс Seitron |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 14245 | 14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756207 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 14245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14245 | 14245 | 0 | 0 | 0 | 14245 | 14245 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 1 |  |  | 8 |  | Устройство связи с объектом УСО-1-G-08 в неутепленном шкафу | шт | 1 | 0 |  |  |  |  | 148305.08 | 148305.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 148305.08 | 148305.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148305.08 | 148305.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | Цена поставщика |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 148305.08 | 148305.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | шт | 1стрейф | 1 | 26756207 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 148305.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148305.08 | 148305.08 | 0 | 0 | 0 | 148305.08 | 148305.08 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 1 | 4 | 84 |  | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 190294.3 | 190294.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 190294.3 | 190294.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 190294.3 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 202 | 190294.3 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5708.83 | 24 | Транспортные расходы 3% (МДС 81-35.2004 п.4.60) |  |  | 212 | 17 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2283.53 | 25 | Загот.- складские расходы 1,2% (МДС 81-35.2004 п.4.64) |  |  | 212 | 18 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 198286.66 | 26 | Итого стоимость оборуд. с заг.-скл. расходами |  |  | 212 | 19 | 1
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 196408.32 | 192848.85 | 50.98 | 2.83 | 3508.49 | 0 | 286.13 | 0.2 | 0 | 2891.58 | 2139.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 196408.32 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 202 | 192848.85 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 1 | 0 | 1 | 203 | 50.98 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 204 | 2.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 3508.49 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 286.13 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 208 | 0.2 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 2891.58 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 2139.22 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 63526.03 | 33 | Итого по разделу "Монтажные работы" |  |  | 212 | 15 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7951.1 | 34 | Стоимость неучт. мат-лов |  |  | 212 | 16 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 198286.66 | 35 | Стоимость оборудования |  |  | 212 | 17 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 269763.79 | 36 | Всего по смете |  |  | 212 | 18 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48557.48 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 19 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 318321.27 | Всего | Всего по смете с НДС |  |  | 212 | 20 | 1
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | 02 СМР акт | [7 empty] | 196408.32 | 192848.85 | 50.98 | 2.83 | 3508.49 | 0 | 286.13 | 0.2 | 0 | 2891.58 | 2139.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 196408.32 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 192848.85 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 50.98 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 3508.49 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 286.13 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0.2 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 2891.58 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2139.22 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
70 | 1 |  | 0 | _МДСрем_НР | Коэфф. 0,90 к НР при ремонте жилых и общ. зд. | 1 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _МДСрем_СП | Коэфф. 0,85 к СП при ремонте зданий и сооруженй | 1 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | _ТЕК | {вкл] - Расчет в тек. уровне цен ( индексация построчно), {выкл} - расчет в базсном уроване цен ( или индексация по итогу сметы) | 1 | 0 | (_ТЕК) {Вкл.} - При расчете в текущем (прогнозном) уровне цен , построчная индексация расенок по статьям затрат {Выкл} - При расчете в базисном ( 1/01/2000г.) уровне цен, индексация по итогам сметы/объекта | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _ТЕК_НР | Коэфф. 0,85 к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычной системе налогообложения | 1 | 1 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _ТЕК_СП | Коэфф. 0,80 к СП для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычной системе налогообложения | 1 | 1 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ЖИЛ | При работах на жилых и общественных зданиях | 1 | 1 | Для сборников ФЕР , ФЕРр: · {ЖИЛ} - ( вкл.) - при производстве всех видов работ на объектах жилищно-гражданского назначения · {ЖИЛ} - (выкл.) - при производстве всех видов работ на объектах производственного назначения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ЗАКР | Работы в тоннелях закрытым/ открытым способом ( сопутствующие работы ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | КПД | Крупно-панельное домостроение / обычное домостроение ( ФЕР-07) | 0 | 0 | Крупно-панельное д/строение Значение {КПД}= 1; Ссборное д/строение без КПД - {КПД} = 0 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | КТ | Коэффициент перевода в текущие цены | 5.67 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | Коэф-т | коэф-т перевода из текущ.цен в базовые | 5.67 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | М_ГОР_опт | Прокладка городских/междугородных волоконно-оптических сетей связи (монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | НДС | налог на добавочную стоимость | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | ОКРтек_НР_СП | (Вкл) - Итоговые нормы НР и СП округляются до целых, (Выкл) - до 2-х знаков после запятой | 1 | 1 | {ОКРтек_НР_СП} - (вкл) - нормы НР и СП округляются до целых ( выкл.) - нормы НР и СП округляютя до двух знаковов после запятой | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | СЛЖ | Коэфф. 1.2 к НР при работах на сложных объектах | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | Трансп | Транспортные расходы | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | УПР | Упрощенное налогообложение Коэф. = 0,9 к СП ( коэф. = 0,7 к НР при упрощенной системе налогооблажения отменен с 1.01.2011 ) | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | УПРтек_НР | Упрощенное налогобложение: Коэфф. 0,94 к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при упрощенной системе налогообложения | 0.94 | 0.94 | Для норм НР с 1.01.2011 года при упрощенном налогообложении: если {УПР} - вкл. · {УПРтек_НР} = 0.94 - При упрощенном налогообложении в текущем уровне цен · | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ХОЗ | Коэфф. 0,6 к НР при хозяйственном способе работ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | мАВИА | При работах по диспечеризации управления движением авиа/траспортом ( монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | мАЭС | При работах на АЭС ( монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | транс.рас. | транспортные расходы | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
28 | 27111400 | 27110644 | 24992172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2038 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 1 | 2 | 27111400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111401 | 27110644 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2 | 2 | 27111401 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111402 | 27110644 | 23770974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 27111402 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111403 | 27110644 | 23773618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 330206 | ФСЭМ (2009), сб.33,поз.0206 | Дрели электрические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 12.8 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 2 | 27111403 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111404 | 27110644 | 23774146 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 107.3 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 27111404 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111405 | 27110644 | 23722549 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-3914 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 2.04 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 2 | 27111405 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111406 | 27110644 | 24927231 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0038 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 204 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 2 | 27111406 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111407 | 27110644 | 24927297 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0104 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.0104 | Скобы двухлапковые | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 20.4 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 2 | 27111407 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111408 | 27110644 | 24905841 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ФССЦ (2010) ч.9, раздел99, поз.9950 | Вспомогательные материалы (2% от ОЗП) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 8.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 2 | 27111408 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111409 | 27110661 | 24992035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2040 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 1 | 2 | 27111409 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111410 | 27110661 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 2 | 27111410 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111411 | 27110661 | 23770974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 27111411 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111412 | 27110661 | 23774146 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 107.3 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 27111412 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111413 | 27110661 | 23718178 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0813 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 12242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 2 | 27111413 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111414 | 27110661 | 23720532 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2493 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 27111414 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111415 | 27110661 | 24917521 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111-0086 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел11, поз.0086 | Бирки маркировочные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 27111415 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111416 | 27110661 | 23757938 | 1 | 1 | 1 | 3 | 502-0246 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел02, поз.0246 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00011 | 96440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 2 | 27111416 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111417 | 27110661 | 23760619 | 1 | 1 | 1 | 3 | 506-1362 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел06, поз.1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 27111417 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111418 | 27110661 | 24927231 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0038 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27111418 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111419 | 27110661 | 24927319 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0126 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.0126 | Жир паяльный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 27111419 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111420 | 27110661 | 24928391 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1206 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 2 | 27111420 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111421 | 27110661 | 24905841 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ФССЦ (2010) ч.9, раздел99, поз.9950 | Вспомогательные материалы (2% от ОЗП) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 27111421 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110687 | 27110686 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1 | 2 | 27110697 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110688 | 27110686 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2 | 2 | 27110698 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110689 | 27110686 | 23770974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 27110699 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110690 | 27110686 | 23774146 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 107.3 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 27110700 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110691 | 27110686 | 23716910 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0069 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.0069 | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 2 | 27110701 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110692 | 27110686 | 23720202 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2278 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.15 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2 | 27110702 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110693 | 27110686 | 23720507 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2478 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.2478 | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 2 | 27110703 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110694 | 27110686 | 23727457 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111-0086 | ФССЦ (2009), сб.111,поз.0086 | Бирки маркировочные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 27110704 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110695 | 27110686 | 23765555 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0070 | ФССЦ (2009), сб.509,поз.0070 | Кнопки монтажные | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00204 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00204 | 0 | 2 | 27110705 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110696 | 27110686 | 23767110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1206 | ФССЦ (2009), сб.509,поз.1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 2 | 27110706 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110708 | 27110707 | 121657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.4 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 1 | 2 | 27110715 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110709 | 27110707 | 23719802 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1963 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.1963 | Канифоль сосновая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.019 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 2 | 27110716 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110710 | 27110707 | 23720312 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2354 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.029 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 2 | 27110717 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110711 | 27110707 | 23727498 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111-0109 | ФССЦ (2009), сб.111,поз.0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27110718 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110712 | 27110707 | 23727624 | 1 | 1 | 1 | 3 | 113-0037 | ФССЦ (2009), сб.113,поз.0037 | Дихлорэтан технический, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 4934.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 2 | 27110719 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110713 | 27110707 | 23760617 | 1 | 1 | 1 | 3 | 506-1360 | ФССЦ (2009), сб.506,поз.1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.077 | 114.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 2 | 27110720 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110714 | 27110707 | 23761137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-0701 | ФССЦ (2009), сб.507,поз.0701 | Трубка полихлорвиниловая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.04 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 27110721 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 27110723 | 27110722 | 121660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.5 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 1 | 2 | 27110724 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 27110726 | 27110725 | 24995518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2060 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1 | 2 | 27110728 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 27110727 | 27110725 | 24905841 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ФССЦ (2010) ч.9, раздел99, поз.9950 | Вспомогательные материалы (2% от ОЗП) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 56.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.33 | 0 | 2 | 27110729 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 27110731 | 27110730 | 121660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.5 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 1 | 2 | 27110732 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
28 | 27111400 | 27110644 | 24992172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2038 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | 46.6 | 2 | 27111400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111401 | 27110644 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.03 | 2 | 27111401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111402 | 27110644 | 23770974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 2 | 27111402 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111403 | 27110644 | 23773618 | 1 | 1 | 1 | 2 | 330206 | ФСЭМ (2009), сб.33,поз.0206 | Дрели электрические | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 12.8 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8 | 2 | 27111403 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111404 | 27110644 | 23774146 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.03 | 0 | 107.3 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 2 | 27111404 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111405 | 27110644 | 23722549 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-3914 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 2.04 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.04 | 2 | 27111405 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111406 | 27110644 | 24927231 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0038 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 204 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 204 | 2 | 27111406 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111407 | 27110644 | 24927297 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0104 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.0104 | Скобы двухлапковые | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 20.4 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.4 | 2 | 27111407 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 27111408 | 27110644 | 24905841 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ФССЦ (2010) ч.9, раздел99, поз.9950 | Вспомогательные материалы (2% от ОЗП) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 8.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.76 | 2 | 27111408 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111409 | 27110661 | 24992035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2040 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 0.26 | 2 | 27111409 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111410 | 27110661 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.01 | 2 | 27111410 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111411 | 27110661 | 23770974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 27111411 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111412 | 27110661 | 23774146 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 107.3 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 27111412 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111413 | 27110661 | 23718178 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0813 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 12242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 2 | 27111413 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111414 | 27110661 | 23720532 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2493 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел01, поз.2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 27111414 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111415 | 27110661 | 24917521 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111-0086 | ФССЦ (2010) ч.1, раздел11, поз.0086 | Бирки маркировочные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 27111415 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111416 | 27110661 | 23757938 | 1 | 1 | 1 | 3 | 502-0246 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел02, поз.0246 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00011 | 96440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00011 | 2 | 27111416 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111417 | 27110661 | 23760619 | 1 | 1 | 1 | 3 | 506-1362 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел06, поз.1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 68.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 27111417 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111418 | 27110661 | 24927231 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0038 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.0038 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27111418 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111419 | 27110661 | 24927319 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0126 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.0126 | Жир паяльный | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 27111419 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111420 | 27110661 | 24928391 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1206 | ФССЦ (2010) ч.5, раздел09, поз.1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 2 | 27111420 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 27111421 | 27110661 | 24905841 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ФССЦ (2010) ч.9, раздел99, поз.9950 | Вспомогательные материалы (2% от ОЗП) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 27111421 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110697 | 27110686 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 1.15 | 2 | 27110687 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110698 | 27110686 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.01 | 2 | 27110688 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110699 | 27110686 | 23770974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ФСЭМ (2009), сб.02,поз.1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 27110689 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110700 | 27110686 | 23774146 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ФСЭМ (2009), сб.40,поз.0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 107.3 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 27110690 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110701 | 27110686 | 23716910 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0069 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.0069 | Бензин авиационный Б-70 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0008 | 4488.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0008 | 2 | 27110691 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110702 | 27110686 | 23720202 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2278 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.15 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 2 | 27110692 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110703 | 27110686 | 23720507 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2478 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.2478 | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.0024 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0024 | 2 | 27110693 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110704 | 27110686 | 23727457 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111-0086 | ФССЦ (2009), сб.111,поз.0086 | Бирки маркировочные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.01 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 27110694 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110705 | 27110686 | 23765555 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-0070 | ФССЦ (2009), сб.509,поз.0070 | Кнопки монтажные | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.00204 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00204 | 2 | 27110695 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 27110706 | 27110686 | 23767110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 509-1206 | ФССЦ (2009), сб.509,поз.1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 1e-05 | 8105.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1e-05 | 2 | 27110696 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110715 | 27110707 | 121657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.4 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 1 | 10.3 | 2 | 27110708 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110716 | 27110707 | 23719802 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1963 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.1963 | Канифоль сосновая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.019 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.019 | 2 | 27110709 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110717 | 27110707 | 23720312 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2354 | ФССЦ (2009), сб.101,поз.2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.029 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.029 | 2 | 27110710 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110718 | 27110707 | 23727498 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111-0109 | ФССЦ (2009), сб.111,поз.0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 1 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27110711 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110719 | 27110707 | 23727624 | 1 | 1 | 1 | 3 | 113-0037 | ФССЦ (2009), сб.113,поз.0037 | Дихлорэтан технический, сорт I | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 4934.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05 | 2 | 27110712 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110720 | 27110707 | 23760617 | 1 | 1 | 1 | 3 | 506-1360 | ФССЦ (2009), сб.506,поз.1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.077 | 114.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.077 | 2 | 27110713 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 27110721 | 27110707 | 23761137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-0701 | ФССЦ (2009), сб.507,поз.0701 | Трубка полихлорвиниловая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.04 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 2 | 27110714 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 27110724 | 27110722 | 121660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.5 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 42.8 | 2 | 27110723 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 27110728 | 27110725 | 24995518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2060 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 218 | 2 | 27110726 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 27110729 | 27110725 | 24905841 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-9950 | ФССЦ (2010) ч.9, раздел99, поз.9950 | Вспомогательные материалы (2% от ОЗП) | 1344 | 1008 | руб. | руб. | 1 | 56.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.33 | 2 | 27110727 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 27110732 | 27110730 | 121660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.5 |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 1 | 1 | 4.75 | 2 | 27110731 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0