Приложение № 3

к документации открытого запроса предложений

№ 25-М-05/2012

ЛОТ № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Техническое задание на проведения открытого запроса предложений  на право заключения договора на поставку газовых котлов АОГВ и Siberia  производства ЗАО «Ростовгазоаппарат»

2. Количество поставляемого товара.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Котел АОГВ-11,6-3 Котел АОГВК-11,6-3 Котел АОГВ-17,4 Котел АОГВК-17,4 Котел АОГВ-23 Котел АОГВ-35 Котел АОГВК-35 Котел Siberia 11 Котел Siberia 11К Котел Siberia 17 Котел Siberia 17К Котел Siberia 23 Котел Siberia 23К Котел Siberia 29 Котел Siberia 29К Котел Siberia 35 Согласно требованию заказываемой продукции | 20 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 3 3 2 2 |

ВСЕГО:                                                                                                   90 шт.

        - Сведения о начальной  (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена договора 1 082 770  (Один миллион восемьдесят две тысячи семьсот семьдесят) рублей, с учетом НДС, без учета доставки. В цену включена стоимость маркировки тары и упаковки.

| № | Наименование товара | Количество (шт.) | Цена с учетом НДС руб.коп. | Сумма с учетом НДС руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 | Котел АОГВ-11,6-3 Котел АОГВК-11,6-3 Котел АОГВ-17,4 Котел АОГВК-17,4 Котел АОГВ-23 Котел АОГВ-35 Котел АОГВК-35 Котел Siberia 11 Котел Siberia 11К Котел Siberia 17 Котел Siberia 17К Котел Siberia 23 Котел Siberia 23К Котел Siberia 29 Котел Siberia 29К Котел Siberia 35 Согласно требованию заказываемой продукции | 20 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 3 3 2 2 | 6770,00 8710,00 7610,00 9690,00 10500,00 13770,00 17360,00 12250,00 13320,00 13180,00 14650,00 15520,00 18470,00 19290,00 21470,00 23550,00 | 135400,00 43550,00 38050,00 48450,00 52500,00 68850,00 86800,00 122500,00 66600,00 65900,00 73250,00 77600,00 55410,00 57870,00 42940,00 47100,00 |

Цена за единицу товара не должна превышать цену, указанную в п.3 настоящего техзадания.

4. Место поставки товара:  По месту нахождения поставщика.

5. Сроки поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

6. Оплата за поставляемый товар .

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2).

7. Цель поставки товара :

Товар закупается для розничной торговли.

8. Вид поставляемого товара

| газовые котлы АОГВ и Siberia (ЗАО «Ростовгазоаппарат» согласно требованию заказываемой продукции 90 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики | АОГВ-11,6-3 | АОГВК-11,6-3 | АОГВ-17,4 | АОГВК-17,4 | АОГВ-23 | АОГВ-35 | АОГВК-35 | Siberia 11 | Siberia 11К |
| Номин.тепл.мощн.,кВт | 11,6 | 11,6 | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 35,3 | 35,3 | 11,6 | 11,6 |
| Расход газа,м3/ч | 1,18 | 1,18 | 1,76 | 1,76 | 2,3 | 3,55 | 3,55 | 1,18 | 1,18 |
| КПД,% не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Макс.Т-нагр.воды,град.С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Присоед.резьба отоп./гвс/газ,Ду | 40/-/15 | 40/15/15 | 40/-/20 | 40/15/ 20 | 50/-/20 | 50/-/20 | 50/15/ 20 | 40/-/15 | 50/15/15 |
| Масса нетто (кг) | 42 | 45 | 49 | 52 | 56 | 78 | 85 | 52 | 56 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см) В * Ш * Г | 86,5/41 диам. | 86,5/41 диам. | 86,5/41 диам. | 86,5/41 диам. | 85/42/55 | 85/47/58,5 | 85/47/58,5 | 85/28/56 | 85/28/56 |
| Номинальное давление газа (Па) Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/2000 | 1300/ 2000 |

| Технические характеристики | Siberia 17 | Siberia 17К | Siberia 23 | Siberia 23К | Siberia 29 | Siberia 29К | Siberia 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин.тепл.мощн.,кВт | 17,4 | 17,4 | 23,2 | 23,2 | 29 | 29 | 35 |
| Расход газа,м3/ч | 1,21 | 1,21 | 2,3 | 2,3 | 2,94 | 2,94 | 3,75 |
| КПД,% не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Макс.Т-нагр.воды,град.С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Присоед.резьба отоп./гвс/газ,дюйм | 50/-/20 | 50/15/ 20 | 50/-/ 20 | 50/15/ 20 | 50/-/20 | 50/15/20 | 50/-/20 |
| Масса нетто (кг) | 56 | 59 | 65 | 70 | 70 | 76 | 90 |
| Цвет | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. | бел. |
| Габаритные размеры (см) Ш * Г * В | 85/28/56 | 85/28/56 | 85/38/56 | 85/38/56 | 85/38/56 | 85/38/56 | 85/38/56 |
| Номинальное давление газа (Па) Природный газ (метан) | 1300/2000 | 1300/ 2000 | 1300/ 2000 | 1300/ 2000 | 1300/ 2000 | 1300/2000 | 1300/2000 |

9. Условия поставки товара :

Согласно условиям проекта Договора (Приложение № 2 к Документации).

10. Требования к поставке товара;

Поставляемый Товар должен быть промаркирован, затарен и/или упакован. При этом маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать обязательным стандартам, обеспечивать его сохранность при перевозке, транспортировке и хранении. Документация - на русском языке. На товар, который в соответствии с действующим на момент выставления счета законодательством подлежит обязательной сертификации, предоставляется копия сертификата соответствия ГОСТ РФ.

ГОСТ 20219-74,ГОСТ 20219-93.

#### 11. Сопутствующие требования к поставке товара отсутствуют.

12. Требования к качеству поставляемых товаров.

- Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ и иной заводской нормативно-технической документации, принятой для данного вида оборудования.

- Каждая единица Товара имеет индивидуальный заводской номер. Номер должен присутствовать непосредственно на Товаре в виде шильдика или наклейки.

Поставляемый товар должен быть не ранее 2011 года выпуска.

Качество поставляемого оборудования должно подтверждаться техническими паспортами, сертификатами соответствия, гигиеническими заключениями,  разрешениями на использование, регистрационными удостоверениями.

При поставке оборудования несоответствующего требованиям поставки по количеству, ассортименту, качеству, Покупатель вправе отказаться от его оплаты.

13. Порядок сдачи и приемки товаров.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7, по количеству в соответствии Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

14.  Требования по передаче организатору технических и иных документов по завершению поставки товара.

В соответствии с проектом Договора (Приложение № 2 к Документации).

Приемка Товара осуществляется по документам, установленным законодательством РФ для осуществления торговых операций (по унифицированным формам товарной накладной ТОРГ-12; сертификат на товар, товарно-транспортную накладную).

15. Требования по объему гарантий качества поставки товаров.

Гарантийный срок на поставляемый Товар, указанный в товаросопроводительных документах (паспорте на Товар или инструкции по эксплуатации) устанавливается производителем и в соответствии с иными условиями проекта договора.